PIANO DELLE EMERGENZE.

(D.Lgs. 81/2008)

_____________________________________________________________

SCUOLA PRIMARIA DI ARRONE TR

# ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARRONE

ViaPiè d’ARRONE, n°3/A

c.a.p.05031 – città Arrone (TR)

Telefono: Tel. 0744/387711  Fax: Fax.0744/387729

# Revisione 00 del __/__/____

PIANO DI EMERGENZA DELLA SCUOLA

Indice:

A - GENERALITA'  						DA PAG. 3 A PAG. 4

B - ORGANIZZAZIONE DELL'EMERGENZA 		DA PAG.5 A PAG.16

C - PROCEDURE DI EMERGENZA

E DI EVACUAZIONE		          			DA PAG.17 A PAG.22

D - NORME DI COMPORTAMENTO IN BASE

AL TIPO DI EMERGENZA 					DA PAG. 23A PAg.34

E – MODULISTICA					        DA PAG 35 A PAG.48

Caratteristiche generali dell’edificio scolastico.

DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO

L’EDIFICIO CONSTA DI DUE PIANI, SERITI DA UNA SCALA INTERNA. LA STRUTTURA, DOTATA DI AMPIO CORTILE, E’ MUNITA DI SCALA ANTINCENDIO

Nella documentazione è riportata la planimetria completa della scuola, dalla quale si possono desumere le ubicazioni delle diverse aree, le strutture che ospitano laboratori o veri e propri impianti, i corpi tecnici ed in generale i diversi luoghi coperti o all’aperto.

Ai fini del procedimento adottato di Valutazione dei Rischi lavorativi  la Scuola in esame è stata suddivisa nelle seguenti aree operative omogenee per rischio:

- Area didattica normale

(si considerino le aule dove non sono presenti particolari attrezzature)

- Area attività collettive

(si considerino le aule per attività particolari che comportino la presenza

di più classi contemporaneamente, /aula magna, la mensa, la biblioteca e simili)

- Area attività sportive
(si considerino le palestre e gli spazi attrezzati esterni)

Area uffici

Identificazione e riferimenti della scuola

| PLESSO: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ARRONE | SCUOLA ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARRONE ( TR ) VIA PIÈ DI ARRONE LOCALITÀ ARRONE ( TR ) TEL. 0744/387711 E FAX.0744/387729 |
| --- | --- |

| TOTALE NUMERO DEL PERSONALE CHE OPERA NEL PLESSO: | N° |
| --- | --- |
| SCUOLA PRIMARIA DI ARRONE |
| DIRIGENTE SCOLASTICO | N° |
| DIRETTORE AMMINISTRATIVO | N° |
| ALUNNI | N° |
| DIVERSAMENTE ABILI | N° |
| INSEGNANTI | N° |
| COLLABORATORI SCOLASTICI | N° |
| ASSISTENTI AMMINISTRATIVI | N° |
| TOTALE | N° |

| Ente proprietario dell’edificio: | AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ARRONE ( TR ) |
| --- | --- |

ORGANIGRAMMA: Scuola Primaria di Arrone

Planimetria delle aree interne e esterne

Le planimetrie sono appese nelle classi nei corridoi o zone comuni.

Nella documentazione cartografica sono riportate le seguenti informazioni:

- Ubicazione delle Uscite di emergenza

- Ubicazione dei luoghi sicuri

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

ASSEGNAZIONE INCARICHI PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

A.S. 2016/17

SCUOLA PRIMARIA ARRONE

| INCARICO | FIGURA | NOMINATIVI |
| --- | --- | --- |
| R.S.P.P. | Docente | Mignatti Maurizio |
| Addetti al primo soccorso | ATA | Cassese Antonio Bernardini Manuela |
| Addetti antincendio | ATA | Bernardini Manuela Cassese Antonio |
| Emanazione ordine di evacuazione | Fiduciario di plesso – Coordinatore Sc.Pr. | Cacciamani Tiziana – Tronti Paola |
| Diffusione ordine di evacuazione | ATA | Bernardini Manuela – ATA in servizio |
| Controllo operazioni di evacuazione | Fiduciario di plesso – Coordinatore Sc.Pr. | Cacciamani Tiziana – Tronti Paola |
| Chiamate di soccorso | ATA | Cassese Antonio – ATA in servizio |
| Assistenza alunni disabili | Docente – ATA | Docenti di sostegno – ATA in servizio |
| Responsabile evacuazione classe | Docente | Docenti in servizio |
| Responsabile del centro di raccolta esterno | Fiduciario di plesso – Coordinatore Sc.Pr. | Cacciamani Tiziana – Tronti Paola |
| Interruzione energia elettrica | ATA | Bernardini Manuela – ATA in servizio |
| Verifica estintori, luci di emergenza, uscite di sicurezza (quotidianamente) | ATA | ATA in servizio al primo turno |

- Individuazione (colorata) dei percorsi di fuga

- Ubicazione delle attrezzature antincendio (idranti, estintori, ecc.)

- Individuazione delle aree di raccolta esterne (colorati o con lettera)

- Indicazione della segnaletica di sicurezza

- Individuazione di tutti i locali del piano evidenziando i più pericolosi

- Individuazione dell'interruttore elettrico generale di piano e generale

- Individuazione delle chiusure del gas metano

- Individuazione delle chiusure dell'erogazione dell'acqua

Classificazione della Scuola in relazione alla effettiva presenza contemporanea delle persone (DM 26.8.92).

Tipo 0: Scuole con n. di presenze contemporanee fino a 100 persone;		(

Tipo 1 Scuole con n. di presenze contemporanee da 101 a 300 persone;		(

Tipo 2: Scuole con n. di presenze contemporanee da 301 a 500 persone;	(

Tipo 3: Scuole con n. di presenze contemporanee da 501 a 800 persone;          (

Tipo 4: Scuole con n. di presenze contemporanee da 801 a 1200 persone;	(

Tipo 5: Scuole con n. di presenze contemporanee oltre 1200 persone.		(

A4 - Identificazione delle aree ad alta vulnerabilità

| Luoghi a rischio | Ubicazione | Numero |
| --- | --- | --- |

ORGANIZZAZIONE DELL'EMERGENZA

B1- Obiettivi del piano

Il presente piano tende a perseguire i seguenti obiettivi:

- affrontare l'emergenza fin dal primo insorgere per contenerne gli effetti sulla popolazione scolastica;

- pianificare le azioni necessarie per proteggere le persone sia da eventi interni che esterni;

- coordinare i servizi di emergenza, lo staff tecnico e la direzione didattica;

- fornire una base informativa didattica per la formazione del personale docente, degli alunni e dei genitori degli alunni.

Informazione

L'informazione agli insegnanti e agli studenti prevede incontri per l'acquisizione delle procedure e dei comportamenti individuati nel piano, lo studio di casi esemplari tramite la visione di video e la partecipazione a dibattiti.

E' necessario sintetizzare il Piano di Emergenza in un foglio informativo da distribuire ai vari soggetti. (v. fac-simile in allegato Modulo 3).

Classificazione emergenze

| EMERGENZE INTERNE | EMERGENZE ESTERNE |
| --- | --- |
| Incendio Ordigno esplosivo Allagamento Emergenza elettrica Fuga di gas Infortunio/malore | Incendio Attacco terroristico Alluvione Evento sismico Emergenza tossico-nociva |

Localizzazione del Centro di Coordinamento

Il Centro di Coordinamento è ubicato nell'ufficio del Dirigente Scolastico all numero telefonico 3480409490.In caso di evacuazione nell'area di raccolta( Vedi planimetria)

E' qui che si svolgono le funzioni preposte per coordinare l'emergenza, tenere i contatti con le autorità esterne, decidere le azioni per affrontare l'emergenza e in caso di evacuazione è il punto di riferimento per le informazioni provenienti dalle aree di raccolta.

Composizione della Squadra di Emergenza

La squadra di Emergenza è composta da tre gruppi:

SQUADRA DI PREVENZIONE INCENDI

| Prevenzione Incendi | Compiti |
| --- | --- |
| Incaricato Scuola Primaria: Cassese Antonio, Bernardini Manuela Abilitati dopo corso di formazione allo spegnimento e all'uso dei mezzi di estinzione. Attestato rilasciato dai VVF (se scuola con obbligo del Certificato di Prevenzione Incendi) | Circoscrive l'incendio e ne ritarda la propagazione Scelta del mezzo di estinzione Spegnimento |

FORMAZIONE

| n. | NOMINATIVO | tel. interno | PIANO | CORSO | PATENTINO VVF Data | note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | Ente | Ore |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |

N. persone addestrate e formate alla Prevenzione Incendi _______________________

In caso di personale dipendente da altri Enti (Provincia, Comune) richiedere le informazioni all'Ente di appartenenza.

Si allega programma e attestati.

SQUADRA DI EVACUAZIONE  - Assegnazione incarichi

| INCARICO | FIGURA | NOMINATIVO | SOSTITUTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Emanazione ordine di evacuazione | Coordinatore dell'emergenza |  |  |
| Diffusione ordine di evacuazione | Addetto Segret. o non docente |  |  |
| Chiamata di soccorso | Addetto Segreteria |  |  |
| Responsabile dell'evacuazione della classe | Docente o non docente |  |  |
| Studente apri-fila 1a | Studente |  |  |
| Studente chiudi-fila 1a | Studente |  |  |
| Studenti di soccorso 1 a | Studente |  |  |
| Studente apri-fila 1b | Studente |  |  |
| Studente chiudi-fila 1b | Studente |  |  |
| Studenti di soccorso 1 b | Studente |  |  |
| Studente apri-fila 1c | Studente |  |  |
| Studente chiudi-fila 1c | Studente |  |  |
| Studenti di soccorso 1c | Studente |  |  |
| Responsabile centro di raccolta esterno Colore_______ Lettera ______ | Addetto Segreteria o Docente |  |  |
| Interruzione energia elettrica/gas Piano_________ | Non Docente di piano |  |  |
| Interruzione energia elettrica/gas Piano_________ | Non Docente di piano |  |  |
| Interruzione energia elettrica/gas Piano_________ | Non Docente di piano |  |  |
| Controllo operazioni di evacuazione Piano_________ | Non Docente di piano |  |  |
| Controllo operazioni di evacuazione Piano _________ | Non Docente di piano |  |  |
| Controllo operazioni di evacuazione Piano_________ | Non Docente di piano |  |  |
| Verifica giornaliera degli estintori/idranti/ uscite e luci di emergenza/ Piano _________ | Non Docente di piano |  |  |
| Verifica giornaliera degli estintori/idranti/ uscite e luci di emergenza/Piano _________ | Non Docente di piano |  |  |
| Verifica giornaliera degli estintori/idranti/ uscite e luci di emergenza/Piano _________ | Non Docente di piano |  |  |

N. di persone complessivo della squadra di evacuazione__________________________

SQUADRA DI PRONTO SOCCORSO

| Pronto Soccorso | Compiti |
| --- | --- |
| Incaricato Scuola Primaria: Cassese Antonio, Bernardini Manuela Abilitati dopo corso di formazione | Essere formati nell'attuazione delle misure di pronto soccorso. Uso delle attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso. Interventi di primo soccorso. |

| n. | NOMINATIVO | tel. interno | PIANO | CORSO | note |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ente | Ore |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |

N. persone addestrate e formate al Pronto Soccorso _____________________________

| Cassetta di Pronto Soccorso | Controllo Contenuto Data | NOMINATIVO INCARICATO |
| --- | --- | --- |
| N. | Ubicazione |  |  |
| 1 |  |  |  |

PROCEDURE DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE

Compiti della Squadra di Evacuazione per funzione

SCHEDA 1   -   COMPITI DEL COORDINATORE DELLE EMERGENZE

- Ricevuta la segnalazione  di  "inizio emergenza" il Coordinatore dell'Emergenza attiva gli altri componenti della squadra e si reca sul posto segnalato.

- Valuta la situazione di emergenza e di conseguenza la necessità di evacuare l’edificio, attuando la procedura d’emergenza prestabilita.

  - Dà ordine agli addetti di disattivare gli impianti di piano o generali.

- Dà il segnale di evacuazione generale e ordina all'addetto di chiamare i mezzi di soccorso necessari.

- Sovrintende a tutte le operazioni sia della squadra di emergenza interna che degli enti di soccorso.

- Dà il segnale di fine emergenza

N.B. Nel caso in cui il Coordinatore dell'emergenza non sia il Capo d'Istituto, quest'ultimo deve essere reperibile in un luogo prestabilito per essere punto di riferimento per tutte le informazioni provenienti dal Coordinatore e dai responsabili dei punti di raccolta

In caso di smarrimento di qualsiasi persona, prende tutte le informazioni necessarie e le comunica alle squadre di soccorso esterne, al fine della loro ricerca.

SCHEDA 2   -   RESPONSABILI DELL'AREA DI RACCOLTA

All’ordine di evacuazione dell’edificio:

1)	Per i non docenti:

- si dirigono verso il punto di raccolta percorrendo l’itinerario previsto dalle planimetrie di piano;

- acquisiscono, dai docenti di ogni classe, la presenza dei loro studenti e la trascrivono nell’apposito modulo; (nel caso qualche persona non risulti alla verifica, prendono tutte le informazioni necessarie e le trasmettono al Capo d’Istituto);

- comunicano al Capo d’Istituto la presenza complessiva degli studenti;

2)	Per i docenti:

- effettuano l’evacuazione della vostra classe, come previsto dalla procedura d’emergenza;

- arrivati all'area di raccolta, acquisiscono, dai docenti di ogni classe, la presenza dei loro studenti e la trascrivono nell’apposito modulo; (nel caso qualche persona non

risulti alla verifica, prendono tutte le informazioni necessarie e le trasmettono

al capo d’Istituto.

SCHEDA 3   -   RESPONSABILE CHIAMATA DI SOCCORSO -   (PERSONALE DI SEGRETERIA)

All’ordine di evacuazione dell’edificio:

- Attende l'avviso del Coordinatore dell'emergenza per effettuare la chiamata dei mezzi di soccorso seguendo le procedure previste.

SCHEDA  4   -   RESPONSABILE DELL'EVACUAZIONE DELLA CLASSE - DOCENTE

All’insorgere di una emergenza:

Contribuisce a mantenere la calma in tutta la classe in attesa che venga comunicato il motivo dell'emergenza.

Si attiene alle procedure corrispondenti al tipo di emergenza che è stato segnalato.

All’ordine di evacuazione dell’edificio:

Fa uscire ordinatamente gli studenti iniziando dalla fila più vicina alla porta; gli studenti procederanno in fila indiana tenendosi per mano senza spingersi e senza correre; uno studente assume la funzione di "apri-fila" e un altro quella di "chiudi-fila".

Prende il registro delle presenze, con gli alunni si reca all 'area di raccolta  e fa l'appello  per compilare l'apposito modulo allegato al registro.

NOTE

Nel caso di presenza di disabili, deve intervenire la persona designata per l'assistenza di tali alunni.

I docenti facenti parte della squadra di emergenza verranno immediatamente sostituiti nelle procedure di evacuazione della classe.

SCHEDA  5   -   RESPONSABILE DI PIANO - (PERSONALE NON DOCENTE)

All’insorgere di una emergenza:

- Individua la fonte del pericolo, ne valuta l’entità e suona la campanella di "inizio emergenza".

- Avverte immediatamente il Coordinatore dell'emergenza e si attiene alle disposizioni impartite.

- All’ordine di evacuazione dell’edificio:

- Toglie la tensione elettrica al piano agendo sull’interruttore nonchè chiude la valvola di intercettazione del gas.

- Se è addetto alla portineria apre i cancelli, li lascia aperti fino al termine dell'emergenza ed impedisce l'ingresso agli estranei;

- Favorisce il deflusso ordinato dal piano (eventualmente aprendo le porte di uscita contrarie al verso dell’esodo);

- Vieta l'uso delle scale, degli ascensori e dei percorsi non di sicurezza;

- Al termine dell’evacuazione del piano, si dirige verso l'area di raccolta esterna.

SCHEDA  6   -   STUDENTI    APRI-FILA    CHIUDI-FILA      SOCCORSO

All’ordine di evacuazione dell’edificio:

Mantengono la calma, seguono le procedure stabilite e le istruzioni del docente.

Gli Apri-fila devono seguire il docente nella via di fuga stabilita, guidando i compagni alla propria area di raccolta.

I Chiudi-fila hanno il compito di verificare da ultimi la completa assenza di compagni nella classe evacuata e di chiudere la porta (una porta chiusa è segnale di classe vuota).

Per gli Istituti Superiori è necessario che vengano individuati in ogni classe Studenti per il Soccorso che hanno il compito di aiutare i disabili o persone ferite durante tutte le fasi dell'evacuazione.

Per la scuola media elementare e di prima infanzia l’incarico va dato agli insegnanti o al personale ATA

Compiti della Squadra di Prevenzione Incendi

INCENDIO DI RIDOTTE PROPORZIONI

- Mentre almeno un operatore della squadra interviene con l'estintore più vicino, contemporaneamente l'altro operatore procura almeno un altro estintore predisponendolo per l'utilizzo, mettendolo a distanza di sicurezza dal fuoco ma facilmente accessibile dal primo operatore, allontana le persone, compartimenta la zona dell'incendio, allontana dalla zona della combustione i materiali combustibili in modo da circoscrivere l'incendio e ritardarne la propagazione

- Utilizzare gli estintori come da addestramento:

- una prima erogazione a ventaglio di sostanza estinguente può essere utile per avanzare in profondità ed aggredire il fuoco da vicino;

- se si utilizzano due estintori contemporaneamente si deve operare da posizioni che formino rispetto al fuoco un angolo massimo di 90°;

- operare a giusta distanza per colpire il fuoco con un getto efficace;

- dirigere il getto alla base delle fiamme;

- non attraversare con il getto le fiamme, agire progressivamente prima le fiamme vicine poi verso il centro;

- non sprecare inutilmente le sostanze estinguenti.

- Proteggersi le vie respiratore con un fazzoletto bagnato, gli occhi con gli occhiali.

N.B. Se si valuta che il fuoco è di piccole dimensione si deve arieggiare il locale, perchè è più importante tenere bassa la temperatura dell'aria per evitare il raggiungimento di temperature pericolose per l'accensione di altro materiale presente e per far evacuare i fumi e gas responsabili di intossicazioni e ulteriori incendi.

INCENDIO DI VASTE PROPORZIONI

- Avvisare i Vigili del Fuoco.

- Il Coordinatore dell'emergenza dà il segnale di evacuazione della scuola.

- Interrompere l'erogazione dell'energia elettrica e del gas il più a monte possibile degli impianti.

- Compartimentare le zone circostanti.

- Utilizzare i naspi per provare a spegnere l'incendio e per mantenere a più basse temperature le zone circostanti

- La squadra allontana dalla zona della combustione i materiali combustibili in modo da circoscrivere l'incendio e ritardare la propagazione.

RACCOMANDAZIONI FINALI

Quando l'incendio è domato :

- accertarsi che non permangano focolai nascosti o braci;

- arieggiare sempre i locali per eliminare gas o vapori

- far controllare i locali prima di renderli agibili per verificare che non vi siano lesioni a strutture portanti

Note Generali

Attenzione alle superfici vetrate a causa del calore possono esplodere.

In caso di impiego di estintori ad Halon, in locali chiusi, abbandonare immediatamente i locali dopo la scarica.

Non dirigere mai il getto contro la persona  avvolta  dalle  fiamme,  usare grandi  quantità d 'acqua oppure avvolgere la persona in una coperta o indumenti.

Sistema comunicazione emergenze

La comunicazione dell'emergenza avviene a mezzo di allarme sonoro.

Avvisi con campanella

| SITUAZIONE | SUONO CAMPANELLA | RESPONSABILE ATTIVAZIONE | RESPONSABILE DISATTIVAZIONE |
| --- | --- | --- | --- |
| Inizio emergenza | Intermittente 2 secondi | in caso di evento interno chiunque si accorga dell'emergenza in caso di evento esterno il Coordinatore Emergenze | Coordinatore Emergenze |
| Evacuazione generale | Continuo | Coordinatore Emergenze | Coordinatore Emergenze |
| Fine emergenza | Intermittente 10 secondi | Coordinatore Emergenze | Coordinatore Emergenze |

- Comunicazioni a mezzo altoparlante

Obbligatorio nelle scuole di tipo 3, 4, 5 (DM 26.8.92).

E' riservata al Coordinatore dell'Emergenza che valuterà la necessità di fornire chiarimenti e comunicazioni sullo stato della situazione.

3. Comunicazioni telefoniche

Digitando da qualunque apparecchio telefonico interno , il numero ______ si attiva la comunicazione con il Coordinatore dell'Emergenza, con commutazione automatica in segreteria.

Colui che rileva l'emergenza deve comunicare il seguente messaggio:

"Sono al _______ piano, classe ______, è in atto una emergenza (incendio/tossica/____)  nell'area seguente ________________, esistono /non esistono feriti"

Attendere istruzioni dal Coordinatore Emergenze, che potrà attivare telefonicamente altre persone interne o esterne.

Enti esterni di pronto intervento

| ENTI ESTERNI |
| --- |
| VIGILI DEL FUOCO Telefono lacale __________________ | 115 | PREFETTURA |  |
|  |  | SINDACO |  |
| PRONTO SOCCORSO Telefono lacale __________________ | 118 | USL/ASL |  |
|  |  | CENTRO ANTIVELENI |  |
| POLIZIA Telefono lacale __________________ | 113 | VIGILI URBANI |  |
|  |  | AZIENDA GAS |  |
| CARABINIERI Telefono lacale __________________ | 112 | AZIENDA ACQUA |  |
|  |  | AZIENDA ELETTRICA |  |
| COMUNE DI ARRONE |  | RIMOZIONE AUTO |  |
| AZIENDA RIFIUTI |  | TELECOMUNICAZIONI |  |
| AZIENDA GESTIONE CENTRALE TERMICA |  | SERVIZIO MANUTENZIONE |  |

C5 - Chiamate di soccorso

Tra la Scuola e gli Enti preposti deve essere definito un coordinamento perchè sia organizzato il soccorso nei tempi più rapidi possibili in relazione all'ubicazione della Scuola, delle vie di accesso, del traffico ipotizzabile nelle varie ore del giorno.

In caso di malore o infortunio:   118 - Pronto Soccorso

"Pronto qui è la scuola _______________ ubicata in ____________________________

è richiesto il vostro intervento per un incidente.

Il mio nominativo è ________________ il nostro numero di telefono è _______________.

Si tratta di ___________(caduta, schiacciamento, intossicazione, ustione, malore, ecc.) la vittima è ______(rimasta incastrata, ecc.),

(c'è ancora il rischio anche per altre persone)

la vittima è ______(sanguina abbondantemente, svenuta, non parla, non respira)

in questo momento è assistita da un soccorritore che gli sta praticando (una compressione della ferita, la respirazione bocca a bocca, il massaggio cardiaco, l'ha messa sdraiata con le gambe in alto, ecc.)

qui è la scuola  _______________ ubicata in ____________________________

mandiamo subito una persona che vi aspetti nel punto (sulla strada davanti al cancello, all'ingresso generale della scuola, sulla via...........)

Il mio nominativo è ________________ il nostro numero di telefono è _______________."

In caso di Incendio:   115 Vigili del Fuoco

"Pronto qui è la scuola _______________ ubicata in ____________________________

è richiesto il vostro intervento per un principio di incendio.

Il mio nominativo è ________________ il nostro numero di telefono è _______________.

Ripeto, qui è la scuola  _______________ ubicata in ____________________________

è richiesto il vostro intervento per un principio di incendio.

Il mio nominativo è ________________ il nostro numero di telefono è _______________."

C6 - Aree di raccolta

- Il Coordinatore dell'Emergenza è autorizzato a decidere l'evacuazione della scuola e ad attivare la campanella.

- Tutto il personale, deve raggiungere l'Area di Raccolta a ciascuno assegnata.

Sono individuate aree di raccolta all'interno e all'esterno dell'edificio.

- Le aree di raccolta interne sono individuate in zone sicure adatte ad accogliere le classi in caso l'emergenza non preveda l'evacuazione.

- Le aree di raccolta esterne sono individuate e assegnate alle singole classi, in cortili o zone di pertinenza, in modo da permettere il coordinamento delle operazioni di evacuazione e il controllo dell'effettiva presenza di tutti.

Le aree di raccolta devono far capo a "luoghi sicuri" individuati tenendo conto delle diverse ipotesi di rischio.

LUOGO SICURO: Spazio scoperto ovvero compartimento antincendio separato da altri  compartimenti mediante spazio scoperto avente caratteristiche idonee a ricevere e contenere un predeterminato numero di persone (luogo sicuro statico) ovvero a consentirne il movimento ordinato ( luogo sicuro dinamico) DM 30.11.1983.

Ad es. Giardini protetti, cortili non chiusi, piazze chiuse al traffico.

Elenco aree di raccolta e relativo contrassegno

| AREA DI RACCOLTA |
| --- |
| Piano | Classe | DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA | COLORE o LETTERA |

D - NORME DI COMPORTAMENTO IN BASE AL TIPO DI

EMERGENZA E MANSIONE

SCHEDA 1 - NORME PER L'EVACUAZIONE

- Interrompere tutte le attività

- Lasciare gli oggetti personali dove si trovano

- Mantenere la calma, non spingersi, non correre, non urlare

- Uscire ordinatamente Incolonnandosi dietro gli Aprifila;

- Procedere in fila indiana tenendosi per mano o con una mano sulla spalla di chi precede.

- Rispettare le precedenze derivanti dalle priorità dell'evacuazione;

- Seguire le vie di fuga indicate;

- Non usare mai l’ascensore;

- Raggiungere l'area di raccolta assegnata.

IN CASO DI EVACUAZIONE PER INCENDIO RICORDARSI DI:

- Camminare chinati e di respirare tramite un fazzoletto, preferibilmente bagnato, nel caso vi sia presenza di fumo lungo il percorso di fuga;

- Se i corridoi e le vie di fuga non sono percorribili o sono invasi dal fumo, non uscire dalla classe ,sigillare ogni fessura della porta, mediante abiti bagnati; segnalare la propria presenza dalle finestre.

SCHEDA 2 - NORME PER INCENDIO

Chiunque si accorga dell’incendio:

- avverte la persona addestrata all’uso dell’estintore che interviene immediatamente;

- avverte il Coordinatore che si reca sul luogo dell’incendio e dispone lo stato di pre-allarme. Questo consiste in:

- interrompere immediatamente l’erogazione di gas dal contatore esterno.

- se l'incendio è di vaste proporzioni, avvertire i VVF e se del caso il Pronto Soccorso;

- dare il segnale di evacuazione;

- avvertire i responsabili di piano che si tengano pronti ad organizzare l’evacuazione;

- coordinare tutte le operazioni attinenti.

Se il fuoco è domato in 5-10 minuti il Coordinatore dispone lo stato di cessato allarme.

Questo consiste in:

- dare l'avviso di  fine emergenza;

- accertarsi che non permangano focolai nascosti o braci;

- arieggiare sempre i locali per eliminare gas o vapori

- far controllare i locali prima di renderli agibili per verificare: che non vi siano lesioni a strutture portanti, che non vi siano danni provocati agli impianti (elettrici, gas, macchinari). Chiedere eventualmente consulenza a VVF, tecnici

- avvertire (se necessario) compagnie Gas, Enel

SCHEDA 3 - NORME PER EMERGENZA SISMICA

Il Coordinatore dell’emergenza in relazione alla dimensione del terremoto deve:

- valutare la necessità dell'evacuazione immediata ed eventualmente dare il segnale di stato di allarme;

- interrompere immediatamente l’erogazione del gas e dell'energia elettrica;

- avvertire i responsabili di piano che si tengano pronti ad organizzare l’evacuazione;

- coordinare tutte le operazioni attinenti.

I docenti devono:

- mantenersi in continuo contatto con il coordinatore attendendo disposizioni sull’eventuale evacuazione.

Gli studenti devono:

- Posizionarsi ordinatamente nelle zone sicure individuate dal piano di emergenza;

- Proteggersi, durante il sisma, dalla cadute di oggetti riparandosi sotto

- i banchi o in  corrispondenza di architravi individuate;

- Nel caso si proceda alla evacuazione seguire le norme specifiche di evacuazione.

I docenti di sostegno devono:

- con l’aiuto di alunni predisposti e, se necessario, supportati da operatori scolastici, curare la protezione degli alunni disabili.

SCHEDA 4 - NORME PER EMERGENZA ELETTRICA

In caso di black-out:

Il Coordinatore dispone lo stato di pre-allarme che consiste in:

- verificare lo stato del generatore EE, se vi sono sovraccarichi eliminarli;

- azionare generatore sussidiario (se c’è)

- telefonare all'ENEL

- avvisare il responsabile di piano che tiene i rapporti con i docenti presenti nelle classi;

- disattivare tutte le macchine eventualmente in uso prima dell’interruzione elettrica.

SCHEDA 5 - NORME PER SEGNALAZIONE DELLA PRESENZA DI UN ORDIGNO

Chiunque si accorga di un oggetto sospetto o riceva telefonate di segnalazione:

- non si avvicina all’oggetto, non tenta di identificarlo o di rimuoverlo;

- avverte il Coordinatore dell’emergenza che dispone lo stato di allarme.

Questo consiste in:

- evacuare immediatamente le classi e le zone limitrofe all’area sospetta;

- telefonare immediatamente alla Polizia;

- avvertire i VVF e il Pronto Soccorso;

- avvertire i responsabili di piano che si tengono pronti ad organizzare l’evacuazione;

- attivare l’allarme per l’evacuazione;

- coordinare tutte le operazioni attinenti.

SCHEDA 6 - NORME PER EMERGENZA TOSSICA O CHE COMPORTI IL CONFINAMENTO

(incendio esterno, trasporto, impedimento all’uscita degli alunni)

In caso di emergenza per nube tossica, è indispensabile conoscere la durata del rilascio, ed evacuare solo in caso di effettiva necessità. Il personale della scuola è tenuto al rispetto di tutte le norme di sicurezza, a salvaguardare l’incolumità degli alunni, in caso di nube tossica o di emergenza che comporti obbligo di rimanere in ambienti confinati il personale è tenuto ad assumere e far assumere agli alunni tutte le misure di autoprotezione conosciute e sperimentate durante le esercitazioni.

Il Coordinatore dell’emergenza deve:

- Tenere il contatto con gli Enti esterni, per decidere tempestivamente se la durata del rilascio è tale da consigliare l’immediata evacuazione o meno. (In genere l’evacuazione è da evitarsi).

- Aspettare l’arrivo delle autorità o le disposizioni delle stesse;

- Disporre lo stato di allarme. Questo consiste in:

- Far rientrare tutti nella scuola.

- In caso di sospetto di atmosfera esplosiva aprire l'interruttore energia elettrica centralizzato e non effettuare nessuna altra operazione elettrica e non usare i telefoni.

I docenti devono:

- chiudere le finestre, tutti i sistemi di ventilazione, le prese d’aria presenti in classe, assegnare agli studenti compiti specifici per la preparazione della tenuta dell’aula, come sigillarne gli interstizi con stracci bagnati;

- mantenersi in continuo contatto con il coordinatore attendendo disposizioni sull’eventuale evacuazione.

Gli studenti devono:

- stendersi a terra tenere una straccio bagnato sul naso;

- I docenti di sostegno devono:

- con l’aiuto di alunni predisposti e, se necessario, supportati da operatori scolastici, curare la protezione degli alunni disabili.

SCHEDA 7 - NORME PER ALLAGAMENTO

Chiunque si accorga della presenza di acqua:

avverte il Coordinatore che si reca sul luogo e dispone lo stato di pre-allarme.

Questo consiste in:

- interrompere immediatamente l’erogazione di acqua dal contatore esterno;

- aprire interruttore energia elettrica centralizzato e non effettuare nessuna altra operazione elettrica;

- avvertire i responsabili di piano che comunicheranno alle classi la interruzione di energia elettrica;

- telefonare all’AGAC (Azienda Gas Acqua);

- verificare se vi sono cause accertabili di fughe di acqua (rubinetti aperti, visibile rottura di tubazioni, lavori in corso su tubazioni in strada o lavori di movimentazione terra e scavo in strade o edifici adiacenti).

Se la causa dell’allagamento è da fonte interna controllabile (rubinetto, tubazione isolabile, ecc.)  il Coordinatore, una volta isolata la causa e interrotta l’erogazione dell’acqua dispone lo stato di cessato allarme.

Questo consiste in:

- dare l'avviso di  fine emergenza;

- avvertire l’AGAC (Azienda Gas Acqua);.

Se la causa dell’allagamento è dovuta a fonte non certa o comunque non isolabile, il Coordinatore dispone lo stato di allarme.

Questo consiste in:

- avvertire i vigili del fuoco

- attivare il sistema di allarme per l’evacuazione.

SCHEDA 8 - NORME PER I GENITORI

Il Capo d'Istituto deve predisporre delle schede informative sintetiche da distribuire ai genitori degli studenti che descrivono:

- le attività in corso nella scuola sulla pianificazione dell’emergenza;

- cosa faranno i loro figli a scuola in caso di emergenza;

- quali sono i comportamenti corretti da tenere nei confronti della scuola, tra i più importanti il non  precipitarsi a prendere i figli per non rendere difficoltosi gli

eventuali movimenti dei mezzi di soccorso.

E - PRESIDI ANTINCENDIO

E1 Tabella ubicazione e utilizzo

| UBICAZIONE | MEZZI di ESTINZIONE | TIPO | CONTROLLO SEMESTRALE ( nome della ditta ) | VARIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |

-Legenda-

| Mezzi di estinzione: I = Idrante, N = Naspo, M = Manichetta, E = Estintore, | Tipo: P = Polvere, H = Halon, AC = Acqua, CO2 =Anidride carbonica, S = Schiuma, |
| --- | --- |

Controllo dei presidi antincendio - verifica di:

- condizioni generali di estintori, manichette, raccordi e valvole;

- peso dell'estintore;

- pressione interna mediante manometro;

- integrità del sigillo.

E2 - Tabella sostanze estinguenti per tipo di incendio

| Classe di Incendio | Materiali da proteggere | Sostanze Estinguenti |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | Acqua Getto Nebulizz. Pieno Vapore | Schiuma | CO2 | P | H 1 |
|  |  | Legnami, carta e carboni |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | Gomma e derivati |  |  |  |  |  | 2 |
| A | INCENDI DI MATERIALI SOLIDI COMBUSTIBILI, | Tessuti naturali |  |  |  |  | ( | 2 |
|  | INFIAMMABILI ED INCANDESCENTI | Cuoio e pelli | ( | ( | ( |  | ( | 2 |
|  |  | Libri e documenti | ( | ( | ( |  | ( | 2 |
|  |  | Quadri, tappeti pregiati e mobili d’arte | ( | ( | ( |  | ( | 2 |
|  | INCENDI DI MATERIALI E | Alcoli, eteri e sostanze solubili in acqua |  |  |  |  |  |  |
| B | LIQUIDI PER I QUALI E’ NECESSARIO UN EFFET- | Vernici e solventi |  |  |  |  |  |  |
|  | TO DI COPERTURA E DI SOFFOCAMENTO | Oli minerali e benzine |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Automezzi |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Idrogeno |  |  |  |  |  |  |
| C | INCENDI DI MATERIALI GASSOSI INFIAMMABILI | Metano, propano, butano |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Etilene, propilene, e acetilene |  |  |  |  |  |  |

|  | INCENDI DI SOSTANZE | Nitrati, nitriti, clorati e perclorati |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CHIMICHE SPONTANEA- MENTE COMBUSTIBILI | Alchilati di alluminio |  |  |  | ( |  |  |
| D | IN PRESENZA DI ARIA, REATTIVE IN PRESENZA | Perossido di bario, di sodio e di potassio |  |  |  |  |  |  |
|  | DI ACQUA O SCHIUMA CON FORMAZIONE DI | Magnesio e manganese |  |  |  |  |  |  |
|  | IDROGENO E PERICOLO DI ESPLOSIONE | Sodio e potassio |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Alluminio in polvere |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Trasformatori |  | 3 |  |  | ( |  |
|  |  | Alternatori |  | 3 |  |  | ( |  |
| E | INCENDI DI APPAREC- CHIATURE ELETTRICHE | Quadri ed interruttori |  | 3 |  |  | ( |  |
|  | SOTTO TENSIONE | Motori elettrici |  | 3 |  |  | ( |  |
|  |  | Impianti telefonici |  |  |  |  | ( |  |

Legenda

|  | USO VIETATO | 1 | - IN EDIFICI CHIUSI E CON IMPIANTI FISSI |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SCARSAMENTE EFFICACE | 2 | - SPENGONO L’INCENDIO MA NON ELIMINANO GLI INNESCHI (BRACI) |
|  | EFFICACE | 3 | - PERMESSA PURCHE’ EROGATA DA IMPIANTI FISSI |
| ( | EFFICACE MA DANNEGGIA I MATERIALI |  |  |

E3 - Tabella sostanze estinguenti - Effetti

| sostanza | caratteristiche | effetti sul corpo umano |
| --- | --- | --- |
| ANIDRIDE CARBONICA | Di relativa efficacia, richiede una abbondante erogazione; il costo è moderato. Utilizzata in mezzi di estinzione fissi a saturazione d’ambiente e mobili. Gli estintori portatili risultano pesanti a causa della robustezza imposta dalla pressione di conservazione allo stato liquido. Durante l’espansione a pressione atmosferica si raffredda energicamente | Possibilità di ustioni da freddo per contatto durante l’erogazione. Durante la scarica di mezzi mobili in locali molto angusti o di impianti fissi a saturazione d’ambiente pericolo di asfissia |
| POLVERE | Costo e prestazioni molto variabili a seconda del tipo e della qualità impiegata. Tipi adatti per qualsiasi classe di fuoco. Utilizzata in mezzi fissi e mobili. | tipo BC tipo ABC (polivalente) per metalli | In locali angusti o in caso di investimento diretto possibili irritazioni alle vie respiratorie e agli occhi; raramente dermatosi. |
| HALON | Di elevata efficacia, richiede una erogazione limitata, con raggiungimento di minime concentrazioni ambientali. Costo elevato. Utilizzato in mezzi di spegnimento fissi a saturazione d’ambiente e mobili. | halon 1301 - 1211 (Aerare dopo l'erogazione in ambienti chiusi) halon 2402 (Impiegare solo all'aperto) | Innocuità decrescente nell’ordine di elencazione. Alle concentrazioni di estinzione effetti reversibili di tipo anestetico e del ritmo cardiaco. Formazione di sostanze tossiche per decomposizione termica. |

E4 - Segnaletica di Emergenza (D.Lgs. 493/96)

La segnaletica relativa alla Prevenzione Incendi si compone di più segnali con funzione di:

- Avvertimento: evidenzia le condizioni di pericolo capaci di determinare l'insorgere di un incendio - Triangolo con pittogramma nero su  fondo Giallo e bordo Nero.

- Divieto: vieta determinate azioni in presenza delle condizioni di pericolo - Cerchio con pittogramma Nero su fondo Bianco bordo e barra trasversale Rossa.

- Attrezzature antincendio: informa a mezzo di pittogrammi dell'esistenza e dell'ubicazione dei presidi antincendio (segnali antincendio, scala, estintore, ecc.) Rettangolo o Quadrato  pittogramma Bianco su fondo Rosso.

- Salvataggio: informa a mezzo di pittogrammi dell'esistenza e dell'ubicazione dei dispositivi di soccorso e delle situazioni di sicurezza (vie di fuga, telefono, cassetta pronto soccorso, ecc.) Rettangolo o Quadrato con pittogramma Bianco su fondo Verde.

| Informazioni di emergenza | Cartellonistica |
| --- | --- |
| Le uscite di sicurezza con i relativi percorsi d’esodo |  |
| Le cassette di pronto soccorso |  |
| Idranti e naspi |  |
| Estintori |  |
| Punti di raccolta |  |
| Pulsanti di sgancio dell’impianto elettrico |  |
| Valvole di intercettazione del gas o gasolio |  |
| Telefono di emergenza |  |
| Pulsanti di allarme |  |
| Posizione del quadro elettrico generale | QG |
| Centralina di allarme se presente | QA |
| Punto dove è esposta la planimetria | (VOI SIETE QUI) |

- In ciascun locale, dove è prevista la presenza di persone, si dovrà esporre una planimetria con indicate le uscite di sicurezza e i percorsi d’esodo da utilizzare in caso di emergenza evidenziando con frecce

- soltanto l’uscita preferenziale onde evitare confusione in caso di evacuazione.

# INDICAZIONI PER IL PIANO DI EVACUAZIONE

- In ciascun piano dell’edificio si dovranno esporre una o più planimetrie in base alla grandezza e alla complessità dell’edificio. In tali piante si dovranno indicare tutti i locali di piano contraddistinti da relativa denominazione (aula, magazzino, ecc.) e le informazioni di emergenza tramite relativa cartellinistica come da tabella:

| Informazioni di emergenza | Cartellonistica |
| --- | --- |
| Le uscite di sicurezza con i relativi percorsi d’esodo |  |
| Le cassette di pronto soccorso |  |
| Idranti e naspi |  |
| Estintori |  |
| Punti di raccolta |  |
| Pulsanti di sgancio dell’impianto elettrico |  |
| Valvole di intercettazione del gas o gasolio |  |
| Telefono di emergenza |  |
| Pulsanti di allarme |  |
| Posizione del quadro elettrico generale | QG |
| Centralina di allarme se presente | QA |
| Punto dove è esposta la planimetria | (VOI SIETE QUI) |

- In ciascun locale, dove è prevista la presenza di persone, si dovrà esporre una planimetria con indicate le uscite di sicurezza e i percorsi d’esodo da utilizzare in caso di emergenza evidenziando con frecce soltanto l’uscita preferenziale onde evitare confusione in caso di evacuazione.

MODULISTICA

F - REGISTRO  DELLE  EMERGENZE

Il piano di emergenza va aggiornato periodicamente in funzione delle variazioni intervenute nella struttura - attrezzature - organizzazione -  n. di persone presenti.

F1 - Registro delle Esercitazioni Periodiche

Esercitazioni periodiche: devono essere effettuate almeno due volte all'anno, ad es. all'inizio e a metà dell'anno scolastico.

N.B. Periodicamente durante le esercitazioni, dovrà essere utilizzato  l'impianto elettrico d'emergenza per verificarne la funzionalità.

| Data esercitazione | Ente coadiuvante | n. persone presenti | n. persone evacuate | Tempo previsto | Tempo effettivo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Registro della Formazione e Addestramento

L'esercitazione deve essere opportunamente preparata con il personale della scuola e gli studenti attraverso incontri o materiale scritto.

| Data | Argomento | n. ore | Formatore | n. docenti | n. non docenti | Classe/ Sezione | n. studenti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

F3 - Registro Controlli e Manutenzioni Periodiche

Da compilare da parte del Coordinatore dell'Emergenza e/o del RSPP quando vengano rilevate, durante la normale attività, durante i controlli periodici o durante le esercitazioni, anomalie, carenze o provvedimenti da adottare.

| Argomento | Data | Problema rilevato | Segnalato da | Misura da attuare | Data di attuazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

G - ALLEGATI

|  | MODULO N°1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | MODULO DI EVACUAZIONE (da tenere nel Registro di Classe) |  |
|  | Scuola data |  |
|  | CLASSE | PIANO |  |
|  | ALLIEVI |  |  |
|  | PRESENTI |  |  |
|  | EVACUATI |  |  |
|  | DISPERSI ( |  |  |
|  | FERITI ( |  |  |
|  | n.b. ( segnalazione nominativa |  |  |
|  | AREA DI RACCOLTA | colore o lettera |  |
|  | FIRMA DEL DOCENTE ....................................................................... |  |  |

| MODULO N°2 |
| --- |
|  | SCHEDA RIEPILOGATIVA DELL'AREA DI RACCOLTA |  |
|  | Scuola data |  |
|  | Area di raccolta colore o lettera ........................................................... |  |
|  | Classe | Piano | Allievi | Presenti |  |  |
|  | Docente: | Evacuati |  |  |
|  |  |  |  | Feriti |  |  |
|  |  |  |  | Dispersi |  |  |
|  | Classe | Piano | Allievi | Presenti |  |  |
|  | Docente: | Evacuati |  |  |
|  |  |  |  | Feriti |  |  |
|  |  |  |  | Dispersi |  |  |
|  | Classe | Piano | Allievi | Presenti |  |  |
|  | Docente | Evacuati |  |  |
|  |  |  |  | Feriti |  |  |
|  |  |  |  | Dispersi |  |  |
|  | Classe | Piano | Allievi | Presenti |  |  |
|  | Docente | Evacuati |  |  |
|  |  |  |  | Feriti |  |  |
|  |  |  |  | Dispersi |  |  |
|  | Classe | Piano | Allievi | Presenti |  |  |
|  | Docente | Evacuati |  |  |
|  |  |  |  | Feriti |  |  |
|  |  |  |  | Dispersi |  |  |
|  | Classe | Piano | Allievi | Presenti |  |  |
|  | Docente | Evacuati |  |  |
|  |  |  |  | Feriti |  |  |
|  |  |  |  | Dispersi |  |  |
|  | Piano | Personale non docente | Presenti |  |  |
|  |  |  |  | Evacuati |  |  |
|  |  |  |  | Feriti |  |  |
|  |  |  |  | Dispersi |  |  |
|  | FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'AREA DI RACCOLTA ............................................................................................... |  |

Modulo N. 3  FOGLIO INFORMATIVO PER IL PIANO DI EMERGENZA

All’insorgere di un qualsiasi pericolo ovvero appena se ne è venuti a conoscenza, chi lo ha rilevato deve adoperarsi da solo o in collaborazione con altre persone (insegnanti, personale non docente, studenti) per la sua eliminazione. Nel caso non sia in grado di poter affrontare il pericolo deve darne immediata informazione al Coordinatore dell'Emergenza o dal Capo d’Istituto, che valutata l’entità del pericolo deciderà di emanare l’ordine di evacuazione dell’edificio.

Il Coordinatore dell'Emergenza è il Sig.......................................

L’inizio emergenza è contraddistinto dal suono intermittente (ad intervalli di due secondi) della campanella.

La diffusione del segnale di evacuazione è dato da: campanella continua.

All’emanazione del segnale di evacuazione dell’edificio scolastico tutto il personale presente all’interno dell’edificio scolastico dovrà comportarsi come segue:

1)	Il Sig. .................................................................  è incaricato di richiedere telefonicamente il soccorso degli Enti che le verranno segnalati dal Coordinatore dell'Emergenza o dal Capo d’Istituto;

2)	Il responsabile di piano, per il proprio piano di competenza, provvede a:

(	disattivare l’interruttore elettrico di piano;

(	disattivare l’erogazione del gas metano;

(	aprire tutte le uscite che hanno apertura contraria al senso dell’esodo;

(	impedire l’accesso nei vani ascensori o nei percorsi non previsti dal piano di emergenza,

3)	Il Docente presente in aula raccoglie il registro delle presenze e si avvia verso la porta di uscita della classe per coordinare le fasi dell’evacuazione.

4)	Lo studente aprifila inizia ad uscire dalla classe tenendo per mano il secondo studente e cosi via fino all’uscita dello studente chiudifila, il quale provvede a chiudere la porta indicando in tal modo l’uscita di tutti gli studenti della classe.

5)	Nel caso qualcuno necessiti di cure all’interno della classe, gli studenti indicati come soccorritori, provvederanno a restare insieme all’infortunato fino all’arrivo delle squadre di soccorso esterne. Gli studenti che rimarranno in aula dovranno posizionare abiti, preferibilmente bagnati, in ogni fessura della porta della classe e aprire le finestre solo per il tempo strettamente necessario alla segnalazione della loro presenza in aula.

6)	Ogni classe dovrà dirigersi verso il punto di raccolta esterno prestabilito seguendo le indicazioni riportate nelle planimetrie di piano e di aula, raggiunta tale area il docente di ogni classe provvederà a fare l’appello dei propri studenti e compilerà il modulo n°1 che consegnerà al responsabile dell'area di raccolta.

7)	Il responsabile dell'area di raccolta esterno ricevuti tutti i moduli di verifica degli insegnanti, compilerà a sua volta il modulo n°2 che consegnerà al Capo d'Istituto per la verifica finale dell’esito dell’evacuazione.

In caso di studenti non presenti alla verifica finale, il capo dell’istituto informerà le squadre di soccorso esterne per iniziare la loro ricerca.

Di seguito va riportata la tabella con l'area di raccolta e le classi ad essa relative nonchè la planimetria con segnate le vie di fuga fino all'area di raccolta.

| SCUOLA | Scheda di osservazione della squadra antincendio | Data: -----/-----/------ |
| --- | --- | --- |
| Plesso ________________ |  |  |

TIPO DI EMERGENZA

| INCENDIO |  |  |  | ALTRO: | _____________________________________ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| DATA: | _______________ |  | ORA: | _______________________ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| OSSERVATORE: | ________________________ |  | FIRMA: | _______________________ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| COMPORTAMENTO | SI | NO | OSSERVAZIONI |
| --- | --- | --- | --- |
| L’allarme è arrivato chiaro |  |  |  |
| Mantengono la calma |  |  |  |
| Tempo di reazione (attivazione allarme) |  |  |
| Tempo di intervento (dal segnale di allarme) |  |  |
| Sono arrivati gli addetti all’antincendio? |  |  |  |
| Ogni componente sa cosa fare |  |  |  |
| Sono al corrente del tipo di intervento |  |  |  |
| Hanno con sé la dotazione |  |  |  |
| E’ completa e in buone condizioni |  |  |  |
| Valutano subito se serve il soccorso esterno |  |  |  |
| Seguono le procedure per il soccorso esterno |  |  |  |
| Evitano di esporsi a pericoli |  |  |  |
| Valutano il pericolo GAS |  |  |  |
| Stendono correttamente le manichette |  |  |  |
| Viene sospesa l’energia elettrica |  |  |  |

| SCUOLA | Scheda di osservazione comportamento dei lavoratori | Data: -----/-----/------ |
| --- | --- | --- |
| Plesso ________________ |  |  |

| INCENDIO |  |  | SANITARIA |  |  | ALTRO: | ____________________________ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| LUOGO OSSERVATO | ________________________________________________________ |
| --- | --- |

| DATA: | _______________ |  | ORA: | _______________________ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| OSSERVATORE: | ________________________ |  | FIRMA: | _______________________ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| COMPORTAMENTO | SI | NO | OSSERVAZIONI |
| --- | --- | --- | --- |
| L’allarme è arrivato chiaro | ( | ( | Tramite: _____________________________ _______________________________________ |
| Mantengono la calma | ( | ( |  |
| Mettono in sicurezza eventuali attrezzature e di loro competenza | ( | ( | Quali: _______________________________ _______________________________________ |
| Seguono il percorso di emergenza | ( | ( |  |
| Portano con sé oggetti ingombranti | ( | ( |  |
| Perdono tempo inutilmente | ( | ( |  |
| Evitano di correre, spingere, urlare | ( | ( |  |
| Affrontano seriamente l’esercitazione | ( | ( |  |

Altre osservazioni:

| SCUOLA | Scheda di osservazione degli addetti all’evacuazione | Data: -----/-----/------ |
| --- | --- | --- |
| Plesso ________________ |  |  |

| INCENDIO |  |  | ALTRO TIPO DI EMERGENZA: | ______________________________ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| LUOGO OSSERVATO | ________________________________________________________ |
| --- | --- |

| DATA: | _______________ |  | ORA: | _______________________ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| OSSERVATORE: | ________________________ |  | FIRMA: | _______________________ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| COMPORTAMENTO | SI | NO | OSSERVAZIONI |
| --- | --- | --- | --- |
| Mantengono la calma | ( | ( |  |
| Rassicurano il personale | ( | ( |  |
| Ci sono disabili | ( | ( |  |
| Verificano la loro evacuazione | ( | ( |  |
| Ci sono ospiti | ( | ( |  |
| Verificano la loro evacuazione | ( | ( |  |
| Verificano il raduno del personale presente | ( | ( |  |
| L’evacuazione è completa | ( | ( |  |
| Tempo totale di evacuazione dal segnale di allarme |  |  |

Altre osservazioni:

L’osservatore dovrà munirsi di un orologio per conteggiare il tempo di evacuazione delle persone dal momento in cui viene azionato il segnale convenzionale d’allarme al completo raduno delle persone nel punto di raccolta (esclusi addetti all’emergenza ed osservatori)

| SCUOLA | Scheda di osservazione addetti primo soccorso | Data: -----/-----/------ |
| --- | --- | --- |
| Plesso ________________ |  |  |

| INCENDIO |  |  | SANITARIA |  |  | ALTRO: | ____________________________ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| LUOGO OSSERVATO | ________________________________________________________ |
| --- | --- |

| DATA: | _______________ |  | ORA: | _______________________ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| OSSERVATORE: | ________________________ |  | FIRMA: | _______________________ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| COMPORTAMENTO | SI | NO | OSSERVAZIONI |
| --- | --- | --- | --- |
| L’allarme è arrivato chiaro | ( | ( | Tramite: _____________________________ _______________________________________ |
| Tempo di arrivo sul luogo |  |
| Sono arrivati gli addetti al primo soccorso? | ( | ( |  |
| Ogni componente sa cosa fare | ( | ( |  |
| E’ al corrente del tipo di intervento | ( | ( |  |
| Mantiene la calma | ( | ( |  |
| Ha con sé la dotazione | ( | ( |  |
| E’ completa e in buone condizioni | ( | ( |  |
| E’ una situazione di pericolo | ( | ( |  |
| Valuta subito se serve il soccorso esterno | ( | ( |  |

| Segue le procedure per il soccorso esterno | ( | ( |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Evita di esporsi a pericoli | ( | ( |  |
| Usa D.P.I. | ( | ( | Quali: ____________________________________ ________________________________________ |
| Sposta l’infortunato | ( | ( | Perché: ___________________________________ ________________________________________ |
| Lo posiziona correttamente con competenza | ( | ( | Come: ___________________________________ ________________________________________ |
| Conosce il materiale sanitario | ( | ( |  |
| Lo riordina a fine intervento | ( | ( |  |
| Tempo totale intervento | ( | ( |  |

Altre osservazioni:

| SCUOLA | Scheda raccolta dati per la telefonata ai soccorsi esterni | Data: -----/-----/------ |
| --- | --- | --- |
| Plesso ________________ |  |  |

| ADDETTO ALLA RACCOLTA DATI: | ______________________________________________ |
| --- | --- |

| ENTE DA CHIAMARE: | _________________________________________________________ |
| --- | --- |

| ORA DELL’EVENTO: | ___________________________________________________________ |
| --- | --- |

| REPARTO COINVOLTO: | _______________________________________________________ |
| --- | --- |

| CI SONO FERITI: | _________________ |
| --- | --- |

| CHI SONO: | _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ |
| --- | --- |

| SONO STATE ATTIVATE PROCEDURE DI EMERGENZA? QUALI? | ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ |
| --- | --- |

| SCUOLA | Intervento addetti alle chiamate Domande da fare durante la chiamata simulata dei soccorsi esterni | Data: -----/-----/------ |
| --- | --- | --- |
| Plesso ________________ |  |  |

CHIAMATA DEI VIGILI DEL FUOCO

| Qual è il nome della scuola? |  |
| --- | --- |
| Qual è l’indirizzo della scuola? |  |
| Qual’è il suo nome? |  |
| Ci sono limitazioni per l’accesso? |  |
| C’è un passaggio carrabile? |  |
| Cosa sta bruciando? |  |
| Quali locali sono coinvolti? |  |
| Ci sono feriti? |  |
| E’ stata effettuata l’evacuazione dei locali interessati? |  |
| Mancano persone all’appello? |  |
| Sono state attivate le procedure di emergenza? Quali? |  |
| Attendeteci in strada, arriviamo quanto prima. |  |

| SCUOLA | Verbale finale dell’esercitazione antincendio | Data: -----/-----/------ |
| --- | --- | --- |
| Plesso ________________ |  |  |

Si attesta che il giorno …………….…… del mese di …………………….. anno ………….. presso l’edificio scolastico in oggetto è stata effettuata la prova di evacuazione ai sensi del D.M. 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica” punto 12.0.

Premesso che il ruolo di coordinatore dell’emergenza è stato svolto da ___________________________, la dinamica dell’esercitazione con le seguenti modalità:

- Il segnale di allarme è stato dato a mezzo di

- Il segnale di allarme si è udito in maniera

- Gli insegnanti hanno evacuato attraverso

- Gli alunni hanno evacuato

- E’ stata garantita l’evacuazione dei disabili

- Le classi hanno raggiunto l’esterno/p. raccolta

- Gli addetti a specifiche mansioni di emergenza

- Il coordinatore dell’emergenza ed il Servizio di Prevenzione e Protezione hanno valutato l’esercitazione

| Il tempo effettivo di evacuazione è stato di | …….’ e ……..’’ |
| --- | --- |

OSSERVAZIONI

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

SOLUZIONI SUGGERITE

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

SICUREZZA NELLA SCUOLA ANNO Sc. 2016 /2017

PIANO DI EVACUAZIONE

GESTIONE DELLE EMERGENZE ,ORGANIZZAZIONE OPERATIVA E INCARICHI AL PERSONALE

SEGNALE DI ALLARME ( Ordine impartito dal coordinatore dell’emergenza)

Il segnale di allarme all’inizio dell’emergenza è segnalato dal suono intermittente ogni 2 secondi della campanella.

In caso di evacuazione il suono della campanella è continuo per circa 2 minuti

Chiamate di soccorso

Tra la Scuola e gli Enti preposti deve essere definito un coordinamento perché  sia organizzato il soccorso nei tempi più rapidi possibili in relazione all'ubicazione della Scuola, delle vie di accesso, del traffico ipotizzabile nelle varie ore del giorno.

Chiamata di soccorso al 115 vigili del fuoco

- Nome, cognome e qualifica

- Nome della scuola e numero di telefono

- Richiesta d’intervento specificando il tipo di emergenza

- Indirizzo della scuola

- Località

Chiamata  In caso di malore o infortunio:   118 - Pronto Soccorso

- Nome, cognome e qualifica

- Nome della scuola e numero di telefono

- Richiesta d’intervento specificando il tipo di infortunio dando informazioni dettagliate sulle condizioni dell’infortunato.

- Indirizzo della scuola

- Località ( specificando di mandare un dipendente ad attenderli in un  punto ben visibile)

Compiti del personale collaboratore scolastico all’inizio di lavoro e nella zona di propria competenza a verificare:

- I percorsi di esodo devono essere liberi da ogni ostacolo di qualsiasi natura verso le porte di emergenza e il punto di raccolta.

- Le porte delle uscite sia delle aule che quelle di sicurezza siano facilmente apribili e sgombre da qualsiasi ostacolo.

- Segnalare qualsiasi altra  mancanza o carenza o ostruzioni che ostacolino l’emergenza e successiva evacuazione.

Addetti al Piano Terra

- Suonare l’allarme,chiamare i soccorsi esterni aprire le porte d’ingresso principale e dare comunicazione alla Presidenza in caso di anomalie riscontrate.

- Controllare che le aule e i laboratori siano abbandonati rapidamente con ordine e senza

panico da tutti i presenti per raggiungere il punto di raccolta.

- Aiutare gli Insegnanti e gli studenti ad accompagnare eventuali studenti portatori di handicap a raggiungere il punto di raccolta.

Addetti ai piani

- Al suono aprire le porte di emergenza controllare che le aule e i laboratori siano abbandonati rapidamente con ordine e senza panico da tutti i presenti per raggiungere il punto di raccolta.

- Aiutare gli Insegnanti e gli studenti ad accompagnare eventuali studenti portatori di handicap a raggiungere il punto di raccolta.

Chi ha ricevuto formazione specifica

- Gli addetti alla prevenzione incendio possono intervenire nei limiti del possibile usando le attrezzature antincendio esistenti al fine di contenere l’incendio sin dall’origine.

- Gli addetti al pronto soccorso devono prestare soccorso ad eventuali infortunati nei limiti delle proprie competenze.

| INCARICHI AL PERSONALE |
| --- |
| COMPITI E RESPONSABILITA’ | DESIGNAZIONE | Numero di telefono |
| Coordinatore delle operazioni di evacuazione e di primo soccorso che emana l’ordine di evacuazione | Nominativo n. 1 Nominativo n. 2 |  |
| Personale incaricato della diffusione dell’allarme | Nominativo n. 1 Nominativo n. 2 |  |
| Personale incaricato delle operazioni di evacuazione | Piano terra |  |
| Personale incaricato delle operazioni di evacuazione | 1° piano |  |
| Personale incaricato di effettuare le chiamate di soccorso. |  |  |
| Personale incaricato all’interruzione della corrente elettrica della scuola e del vano caldaia. |  |  |
| Personale incaricato all’interruzione della corrente elettrica e della valvola del gas |  |  |
| Personale addetto all’apertura quotidiana delle uscite di sicurezza al controllo dei percorsi di esodo sia interni che esterni |  |  |
| Personale incaricato alla evacuazione dei portatori di handicap |  |  |

| STUDENTI APRIFILA E CHIUDIFILA |
| --- |
| INCARICO | FIGURA | NOMINATIVO | SOSTITUTO |
| Studente apri-fila | Studente |  |  |
| Studente chiudi-fila | Studente |  |  |
| Studenti di soccorso | Studente |  |  |
| Studente apri-fila | Studente |  |  |
| Studente chiudi-fila | Studente |  |  |
| Studenti di soccorso | Studente |  |  |
| Studente apri-fila | Studente |  |  |
| Studente chiudi-fila | Studente |  |  |
| Studenti di soccorso | Studente |  |  |
| Studente apri-fila | Studente |  |  |
| Studente chiudi-fila | Studente |  |  |
| Studenti di soccorso | Studente |  |  |
| Studente apri-fila | Studente |  |  |
| Studente chiudi-fila | Studente |  |  |
| Studenti di soccorso | Studente |  |  |
| Studente apri-fila | Studente |  |  |
| Studente chiudi-fila | Studente |  |  |
| Studente apri-fila | Studente |  |  |
| Studente chiudi-fila | Studente |  |  |
| Studente apri-fila | Studente |  |  |
| Studente chiudi-fila | Studente |  |  |
| Studenti di soccorso | Studente |  |  |
| Studente apri-fila | Studente |  |  |
| Studente chiudi-fila | Studente |  |  |

| SCEDA DEL PERSONALE PRESENTE NELLA SCUOLA : |
| --- |
| STRUTTURA | DOCENTI | ALLIEVI | PERSONALE ATA | TOTALE |
| PIANO TERRA |  |  |  |  |
| PRIMO PIANO |  |  |  |  |
| SECONDO PIANO |  |  |  |  |
| PALESTRA |  |  |  |  |

Firme

| Il Datore di lavoro o suo delegato | Il Responsabile del S.P.P. | Il Rappresentante della sicurezza | Addetto al S.P.P. |
| --- | --- | --- | --- |

| Il Coordinatore dell’esercitazione | …………………….. | …………………….. | …………………….. |
| --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

DDL

DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT. FABRIZIO CANOLLA

RSPP
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.

ARCH. MARCELLO MIGNATTI

MEDICO COMPETENTE
(Non nominato)

SERVIZIO
DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE

RESPONSABILE EMERGENZA

Cacciamani Tiziana

RLS
RAPPRESENTANTE
DEI LAVORATORI

Ins . Lorella Battistoni

ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO

- Cassese Antonio

2)  Bernardini Manuela

ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI

1)Cassese Antonio

- Bernardini Manuela

( campanello scolastico

( avvisatori acustici a gas

(   allarme antincendio specifico

( Altro ___________________

(   forte e chiara in tutti i locali

( complessivamente scarsa

( parzialmente scarsa

( Altro ___________________

( i percorsi previsti

( i percorsi alternativi

( Altro ___________________

( i in ordine e senza correre

( in modo disordinato

( Altro ___________________

( da addetti incaricati

( da compagni di classe

( non sono presenti alunni disabili

( nei tempi di evacuazione previsti

( oltre i tempi di evacuazione

( altro ___________________

( nei tempi di evacuazione previsti

( oltre i tempi di evacuazione

( altro ___________________

(   positiva	( negativa